## 需求
序号 | 项目 | 数量 | 单价(万元) | 总价(万元) | 基本需求
1 | Q-开关Nd：YAG皮秒激光治疗仪 | 1 | 200 | 200 | 1.Q开关，波长1064nm、532nm；2.用于治疗雀斑、脂溢性角化、太田痣，颧部褐青色痣、黄褐斑等色素性皮肤病；3.祛除多种颜色纹身；4.激光美白嫩肤。
2 | 升降温毯机 | 4 | 15 | 60 | 1.配置包括主机，联接水管，头帽；2.温度设定范围：5~40℃；设定精度：0.1℃；控制精度：0.5℃。
3 | 3D仿人体腹腔镜摄像头及显示器系统 | 4 | 4.8 | 19.2 | 1.主要功能：基础腹腔镜手术技能训练，如扶镜、视觉适应、三维定位、手眼协调、缝合打结等。 2.应用范围：适用于腹腔镜手术的基础训练，涵盖了多种腹部手术程序。
4 | 3D仿人体腹腔镜操作训练腹腔内脏 | 2 | 2 | 4 | 1.主要功能：模拟真实腹部，解剖结构和组织层次清楚，具有腹腔全层结构，可进行腹腔探查等操作；模拟真实人体腹腔器官，支持电钩、超声刀、吻合器等真实手术器械操作，具有真实力反馈，具有完整的人体腹腔模块。 2.应用范围:用于医学生实习后阶段技能操作培训。
5 | 皮脂腺囊肿切除术训练模块 | 10 | 0.04 | 0.4 | 1.主要功能：模拟真实的皮肤结构进行皮脂腺囊肿切除术操作训练。 2.应用范围：用于手术基本技能训练。
6 | 皮肤切开缝合（生物仿真材料）训练模块 | 10 | 0.013 | 0.13 | 1.主要功能：模拟人体皮肤的切开、缝合和打结等外科基本操作。 2.应用范围：适用医学生基础手术技能培训。
7 | 外壳缝合包扎展示模型 | 2 | 0.4 | 0.8 | 1.主要功能：模拟真实的创伤，可进行创伤口的清洗、包扎和处理。 2.应用范围：用于外科手术的基本操作训练，特别是创伤处理和骨折治疗。
8 | 骨折版清创缝合训练模型 | 4 | 0.144 | 0.576 | 1.主要功能：模拟骨折复位和固定，创伤口的清创，以及各组织层次的缝合。 2.应用范围：主要用于外科手术的基本训练，尤其适用于骨科和创伤外科的学习和实践。
9 | 气管插管模型 | 4 | 3.3 | 13.2 | 1.主要功能：练习袋瓣罩通气、模拟胃胀气和呕吐情况、肺部扩张目视检查、呼吸音听诊。 2.应用范围：用于麻醉学、急诊医学、重症医学等相关领域的教学和实践操作。
10 | 喉镜 | 4 | 0.09 | 0.36 | 1.主要功能：用于检查喉部，包括声带和声门。 2.应用范围：用于检测喉痛的原因。
11 | 动脉血气模型 | 1 | 0.62 | 0.62 | 1.主要功能：高度仿真的动脉穿刺操作实训，包括动静脉血液循环模拟、动脉搏动感觉模拟、动脉血气分析练习。 2.应用范围：用于外科、麻醉科、急诊科等的临床技能训练。
12 | 手术床 | 1 | 3 | 3 | 1.主要功能：提供多角度和位置调整，确保手术时足够的空间和安全性。 2.应用范围：适用于各类手术室，特别是需要多角度操作的复杂手术。
13 | 国产麻醉机 | 1 | 24 | 24 | 1.屏幕≥15寸，彩色触摸屏，中文操作和显示；2.配备全电子流量计，可直接通过软件设置新鲜气体氧浓度和总流量；3.具备SIMV、PSV、PCV-VG通气模式；4.配备肺复张工具，提供单周期膨肺和多周期膨肺（PEEP递增法）；5.配备高流量给氧装置；6.配备主动式排污系统。
14 | 监护仪 | 1 | 15 | 15 | 1.屏幕≥17寸，彩色触摸屏，插件式监护仪。 2.具备麻醉气体、呼末CO2、BIS、肌松、双道有创压监测。
15 | 硬膜外穿刺模型 | 2 | 2.5 | 5 | 1.主要功能：模拟腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞等操作，具有高度的真实感和操作难度设定。 2.应用范围：主要用于麻醉科、疼痛科、神经科等的专业技能训练。
16 | 环甲膜穿刺模型 | 2 | 0.35 | 0.7 | 1.主要功能：环甲膜穿刺和切开操作练习，具有准确的解剖学标记和可更换部件。 2.应用范围：主要用于耳鼻喉科、麻醉科、急诊医学的技能训练。